Руководителю департамента

продаж ООО «Ромашка»

Сидорову С.И.

Дата: 14.03.2025 Номер: 12-ДЗ

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

О результатах выездной проверки складского помещения

В период с 10 по 13 марта 2025 года мной была проведена выездная проверка складского помещения, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Складская, д. 15.

В ходе проверки установлено, что условия хранения продукции не соответствуют внутреннему регламенту: температурный режим в помещении превышает допустимые значения на 4 градуса, стеллажные конструкции имеют следы коррозии, система вентиляции работает с перебоями.

Выявленные нарушения могут привести к порче товарных запасов и срыву сроков отгрузки. Предлагаю рассмотреть возможность проведения ремонта вентиляционной системы и замены повреждённых стеллажей до 01.04.2025.

Специалист по контролю качества

____________________

Николаева Н.Н.